**RETIFICAÇÃO Nº 001**

**EDITAL nº 057/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 FMS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0023/2023 FMS**

A presente ERRATA, anexa ao Edital, é ora levada a efeito para **retificar parcialmente o Termo de Referência** do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2023 - FMS**, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a **“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA E AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO GESUALD BLANC”.**

Tendo e vista recebimento de pedido de revisão de edital/impugnação e considerando que as alterações solicitadas não comprometem a eficácia do equipamento. Visando ainda aumento da competitividade e alcançar a proposta mais vantajosa para administração pública. Determino remarcação do Pregão, procedendo as seguintes retificações:

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

**5- ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS E QUANTIDADE (Item 01):**

**Onde se lê:** Painel de controle articulável, incluindo altura, giro e deslize; Imagem 4D para transdutor convexo, endocavitário e linear

**Leia-se:** Painel de controle articulável, incluindo altura, giro e/ou deslize; Imagem 4D para transdutor convexo, endocavitário e/ou linear.

**Onde se lê:**  Faixa dinâmica acima de 230Db;

**Leia-se:** Faixa dinâmica acima de 210Db;

**Suprimido:**  suporte para transdutor transesofágico

Aperibé, 20 de julho de 2023.

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Paulo Sérgio Brandão Bairral Júnior**

Presidente do Municipal de Saúde

Mat. 5200